Dana  06.03.2017.                                                        Direktor galerije „Čedomir Krstić“ Pirot

___________________

Radmila Vlatković

Na osnovu člana 28. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09 i 20/2015 ) , direktor Galerije „ Čedomir Krstić“, Pirot, doneo je

P  R  A  V  I  L  A

ZAŠTITE OD POŽARA U GALERIJI „ ČEDOMIR KRSTIĆ“ PIROT

I OSNOVNE ODREDBE

Ovim Pravilima zaštite od požara, uređuje se organizacija i mere zaštite od požara u cilju sprovođenja i unapređenja zaštite od požara i sprečavanja i otklanjanja opasnosti od izbijanja požara i ekslozija, spasavanje imovine i lica ugroženih požarom u svim prostorijama objekata galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, prava i obaveze svih zaposlenih, kao i način evakuacije u slučaju vanrednih situacija. Odredbe ovih Pravila shodno se primenjuju i na zaštitu od eksplozija.

Ovim pravilima naročito se uređuje:

- Organizacija radnog procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija imovine i ljudi i sprečeno njegovo širenje;

- Zaštita od požara u zavisnosti od namene objekta, sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;

- Donošenje Plana evakuacije i Uputstva za postupanje u slučaju požara

- Način upoznavanja zaposlenih sa merama i opasnostima od požara i postupkom u slučaju požara.

- Proračun maksimalnog broja ljudi koji mogu da se bezbedno evakuišu iz objekta za slučaj vanredne situacije

# II  OPIS I ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Rad Galerije je regulisan Zakonom o kulturnim dobrima, pripadajućim podzakonskim aktom (Pravilnik o bližim uslovima za rad i obavljanje delatnosti ustanove zaštite kulturnih dobara), Statutom Galerije i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta, kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Kao neprofitabilna ustanova , osnovana od strane SO Pirot, prikupljajući, čuvajući, dokumentujući i prezentujući likovne vrednosti svoga okruženja. Galerija se brine o čuvanju i unapređenju likovnog nasleđa ( fonda) sa legatima  i o širenju opštih kulturnih vrednosti i ispunjavanju vaspitno-obrazovnih zadataka.

Finansiranje osnovne delatnosti Galerije je isključivo iz budžeta Opštine Pirot.

Galerija ne ostvaruje sopstvene prihode.

Objekat  galerije „Čedomir Krstić“ Pirot

Objekat u kome je smeštena galerija „Čedomir Krstić“ Pirot, je objekat Doma kulture.Nalazi se u Pirotu – gradsko područje, u ulici Srpskih vladara 77. Objekat je slobodno stojeći, spratnosti Pr+2+Po.  dok visina poda poslednje etaže objekta ne prelazi 30 m u odnosu na okolni teren, tako da objekat ne pripada grupi visokih objekata. Prostorije galerija „Čedomir Krstić“ Pirot, nalaze se u prizemlju  objekta.

Glavni ulaz u objekat je iz ulice Srpskih vladara i u slučaju požara, vatrogasne ekipe mogu da priđu zgradi sa javnih saobraćajnica neometano.

Evakuacija ljudi iz objekta vrši se horizontalno preko kancelarije i galerijskog prostora prema izlazima koji vode ka slobodnom prostoru.

Ceo objekat je montažne konstrukcije od kombinacije uglavnom negorivih i gorivih materijala kao što su opeka, armirani beton. Krovna konstrukcija je metalna sa limom kao krovnim pokrivačem.Unutrašnjost prostorija je sa pregradama od drvenog materijala.Objekat je izgrađen na dovoljnom rastojanju od susednih objekata. Ulazi u objekat su sa gradske saobraćajnice iz ul. Srpskih vladara tj. trga pirotskih oslobodilaca.

Prilaz objektu vatrogasnim vozilom je moguć preko saobraćajnica i preko gradskog trga  pirotskih oslobodioca u centru grada.

Otvori unutar objekta - veze, kao i na spoljnim zidovima imaju dovoljnu širinu, koja zadovoljava u pogledu dimenzija i smera otvaranja – ( otvaraju se u polje ), za slučaj nužne evakuacije.

Podovi - podne obloge su mahom od betona, keramike i parketa ili je postavljen sintetički pod.

Isključenje svih potrošača el. struje može se postići delovanjem na glavni prekidač razvodnog ormana GRO. Za gašenje požara,  u delu koji koristi galerija „Čedomir Krstić“ Pirot , unutar objekta su obezbeđeni unutrašnji i hidranti ( 1 ) i aparati za gašenje početnih požara tipa S9 ( 2 ).

III  ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

U cilju zaštite zaposlenih i imovine od požara i eksplozija u galeriji „Čedomir Krstić“ Pirot , ovim Pravilima se definišu prava i obaveze zaposlenih iz oblasti zaštite od požara kao i mere i poslovi u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara.

Radi sprovođenja i unapređenja zaštite od požara, galerija „Čedomir Krstić“ Pirot, je ove poslove uredila prema Zakonu o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09 I 20/15).

U cilju otklanjanja uzroka požara, sprečavanja izbijanja, širenja i gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i postizanja što veće bezbednosti objekta, sprovode se mere zaštite od požara:

- Pri projektovanju i izvođenju radova izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije objekata, ugradnji uređaja i opreme i instalacije i pri održavanju objekata primenjuju se zakonom propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara;

- Sve instalacije i uređaji u objektu moraju se izvesti tako da ne predstavljaju opasnost od požara;

- U prostorijama galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, zabranjuje se  držanje, skladištenje i upotreba lako zapaljivih i eksplozivnih materijala koji se ne koriste u obavljanju delatnosti Galerije.

- U prostorijama u kojima se drže ili koriste lako zapaljivi materijali, zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, svetiljki sa plamenom, sredsva za paljenje, korišćenje grejalica ili drugih uređaja sa usijanom površinom;

- U prostorijama galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, zabranjena je upotreba motornog benzina i sličnih zapaljivih tečnosti za odmašćivanje, pranje i čišćenje metalnih i drugih predmeta;

- U prostorijama galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, zabranjuje se držanje boca sa komprimovanim gasovima (azot, kiseonik, acetilen) osim u prostoru koji je za to isključivo određen;

- Istrošeni materijal, otpaci, papir i drugi zapaljiv materijal, odlaže se na kraju radnog vremena na za to određena mesta ;

- Uskladištenje robe potrošnog i drugog materijala, ambalaže mora se vršiti prema važećim propisima;

- Požarni putevi i putevi za evakuaciju, ulazi, izlazi, prolazi i stepeništa moraju biti propisno obeleženi, nezakrčeni, stalno prohodni i čisti, shodno važećim propisima i standardima. Za obeležavanje izlaza u slučaju opasnosti koriste se propisane oznake;

- Prilazi aparatima za gašenje početnih požara, hidrantima i razvodnim ormanima električne instalacije moraju biti lako dostupni i nezakrčeni;

- U prostorijama galerie „Čedomir Krstić“ Pirot,zabranjeno je pušenje, a upotreba rešoa i sličnih termoelektričnih aparata dozvoljena je samo u posebno opremljenim prostorijama;

- Ugradnja nove opreme i uređaja, vrši se po pribavljenoj dokumentaciji kojom se potvrđuje bezbednost svih uređaja sa aspekta zaštite od požara;

- Gromobranska instalacija mora biti izvedena po odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, proveravana i kontrolisana shodno važećim propisima i standardima (redovna kontrola i ispitivanja posle svake popravke, udara groma i periodično po preporuci pravnog lica ).

Za organizovanje i sprovođenje mera zaštite od požara odgovorni su: direktor, rukovodioci, zaposleni koji je odlukom direktora određen za lice zaduženo za poslove zaštite od požara, pravna lica sa kojima galerija „Čedomir Krstić“ Pirot, ima ugovorene obaveze iz oblasti zaštite od požara, kao i svi zaposleni u skladu sa zakonom.

IV  PRAVA I OBAVEZE RUKOVODEĆIH ZAPOSLENIH

1. Direktor galerije „Čedomir Krstić“ Pirot

Direktor galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

- obezbeđuje primene odredbi Zakona o zaštiti od požara, ovih Pravila i drugih propisa iz zaštite od požara u cilju zaštite života ljudi i imovine i blagovremeno otklanjanje nedostataka;

- stara se i odgovoran je za sprovođenje mera zaštite od požara;

- pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti protiv rukovodioca i zaposlenih, u slučajevima kada svojim nesavesnim ili nemarnim radom ne doprinose ostvarenju i sprovođenju mera zaštite od požara;

- odgovoran je za obezbeđenje finansijskih sredstava za pravovremenu realizaciju predviđenih aktivnosti i mera iz oblasti zaštite od požara;

- analizira izveštaje i dopise o stanju i potrebnim aktivnostima iz zaštite od požara;

- formira komisiju u slučaju velikih požara;

- pri izgradnji ili rekonstrukciji postojećih objekata uključuje stručna lica iz oblasti zaštite od požara u cilju sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara;

- sarađuje sa stručnim licima, kao i inspekcijskim organima iz oblasti zaštite od požara;

- obavlja i druge poslove koji se važećim propisima i normativnim aktima stave u njegovu nadležnost.

2. Rukovodioci

Rukovodioci  imaju sledeće dužnosti i odgovornosti:

- da svakog novoprimljenog ili novoraspoređenog zaposlenog upoznaju sa opasnostima od požara i eksplozije na radnom mestu na koje je raspoređen tj. da obavesti stručno lice da novoprimljenog radnika upozna sa opasnostima od požara na radnom mestu,

- da svakog zaposlenog upoznaju sa najbližim sredstvima protivpožarne zaštite i da brinu o njihovoj ispravnosti i o tome da se ona ne oštećuje i ne koristi u svrhe za koje nije namenjena;

- da sve nedostatke na koje im ukaže stručno lice iz zaštite od požara,  ili drugo ovlašćeno lice, što pre otklone,

- da zaposlenog koji se ne pridržava propisanih mera zaštite od požara, udalje sa radnog mesta i pokrenu postupak utvrđivanja odgovornosti;

- da bez odlaganja zabrane rad na radnom mestu gde postoji opasnost od nastajanja požara;

- da učestvuju u organizaciji gašenja eventualnog požara i spašavanju ljudi i imovine;

- da se brinu da protivpožarni putevi i pristup opremi za gašenje požara uvek budu slobodni;

- odgovorni su za uklanjanje otpadnih i zapaljivih materijala nakon završetka smene.

V PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

1. Prava zaposlenih

Svaki zaposleni ima sledeća prava iz zaštite od požara:

- da učestvuje u sprovođenu mera zaštite od požara;

- da radi na radnom mestu koje je bezbedno sa aspekta zaštite od požara;

- da odbije da radi na radnom mestu gde preti neposredna opasnost od izbijanja požara i eksplozije, a samim tim i opasnost po život;

- da stekne obrazovanje iz zaštite od požara, prema Programu obučavanja;

- da prijavi neposrednom ili drugom rukovodiocu svaku pojavu zbog koje bi mogao nastati požar ili eksplozija.

2. Obaveze zaposlenih

Zaposleni ima sledeće obaveze iz oblasti zaštite od požara:

- da učestvuje u gašenju požara, sprečavanju nastajanja štete nakon požara i otklanjanju posledica od požara po potrebi i van radnog vremena;

- da obavlja posao na utvrđen način i savesno, kako ne bi izazvao požar ili eksploziju;

- da primenjuje propise i pravila iz zaštite od požara;

- da se pridržava oznaka upozorenja i uputstava za zaštitu od požara;

- da prijavi neposrednom rukovodiocu svaku sumnjivu pojavu zbog koje bi mogao nastati požar ili eksplozija;

- da upozori svakog zaposlenog na učinjene propuste zbog kojih bi mogao nastati požar ili eksplozija;

- da čuva i pažljivo se odnosi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, i upustvima za upotrebu kao i znakovima upozorenja;

- da učestvuje u realizaciji protivpožarnih mera u skladu sa zakonom i ovim Pravilima;

- da se podvrgne obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara.

3. Odgovornosti zaposlenih

Zaposleni odgovara za povredu radne obaveze ako ne primenuje mere zaštite od požara utvrđene ovim Pravilima i drugim propisima iz oblasti zaštite od požara.

Zaposleni koji u radu ili u vezi sa radom namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu nastalu požarom, dužan je da istu nadoknadi.

Zaposleni odgovara za povredu radne obaveze ukoliko nenamenski koristi opremu za gašenje požara ili izazove oštećenje iste.

### VI OBUČAVANJE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Programom obuke radnika iz oblasti zaštite od požara .

Obučavanje vrše stručno lice za zaštitu od požara.

### VII TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Galerija „Čedomir Krstić“ Pirot, je dužna je da nabavi odgovarajuću tehničku opremu i sredstva za gašenje požara prema utvrđenim standardima i projektima.

Oprema za gašenje požara u galeriji „Čedomir Krstić“ Pirot, se sastoji od hidranta i aparata za gašenje početnih požara. Za gašenje požara mogu se upotrebiti i priručna sredstva za gašenje požara kao što su zemlja pesak, ćebad ili slično što može ugušiti požar. Oprema za gašenje požara mora biti uvek ispravna. Zabranjeno je nenamensko korišćenje opreme za gašenje požara. Prilazi do opreme za gašenje požara moraju biti stalno prohodni i ne smeju se zakrčavati materijalima i drugom opremom.

Hidranti i aparati za gašenje moraju biti vidno postavljeni.

Oprema i sredstva moraju se povremeno ispitivati u rokovima određenim važećim propisima ili uputstvima proizvođača.

VIII PLAN EVAKUACIJE I UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

U slučaju izbijanja požara u objektu galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, radi bezbedne evakuacije ljudi i imovine i sprečavanja širenja požara, postupa se po Planu evakuacije i Uputstvima za postupanje u slučaju požara (u daljem tekstu : plan evakuacije).

Plan evakuacije donosi direktor galerije „Čedomir Krstić“ Pirot.

Plan evakuacije se ističe na vidljivim mestima u blizini izlaznih vrata.

Plan evakuacije se sastoji od tekstualnog dela tj. Postupak u slučaju požara i grafičkog dela (crteža) sa rasporedom prostorija, pravcima kretanja ugroženih u slučaju evakuacije označenih strelicama u boji, numeracija prostorija, stepeništa i evakuacioni izlazi.

U grafički deo plana evakuacije, se unose i raspored mobilne vatrogasne opreme, razvodnih elektro ormana i drugi korisni podaci, kao i legenda sa značenjem numeričkih i drugih znakova i simbola na crtežu.

U slučaju izbijanja požara, evakuaciju ljudi i imovine i sprečavanje širenja požara, zaposleni koji otkrije požar, daje znak za uzbunu zvučnim signalom ili na drugi uobičajni način.

Zaposleni koji otkrije požar, dužan je da ga ugasi, ako to može da učini bez opasnosti po sebe ili drugoga.

Ukoliko ne uspe da ga ugasi, o postojanju požara obaveštava vatrogasnu jedinicu Pirot, direktora i svog neposrednog rukovodioca.

PLAN EVAKUACIJE

Evakuacijom ljudi i imovine i sprečavanjem širenja požara rukovodi rukovodilac akcije iz galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, dok rukovođenje akcijom gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine ne preuzme rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice.

U slučaju pojave požara, zaposleni bez odlaganja kreću ka izlazu iz radnih prostorija.Nakon napuštanja radnih prostorija za sobom zatvaraju vrata i kreću se brzim hodom ka izlazu iz objekta. Nakon napuštanja objekta, zaposleni se okupljaju na zbornom mestu ispred objekta  ( zborno mesto koje je unapred određeno i okačeno na oglasnoj tabli), i tu ostaju dok ne dobiju dalje instrukcije od rukovodioca akcije.

Zaposleni su dužni da učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi iimovine, ako to mogu da učine bez opasnosti za sebe i drugoga.

Pri gašenju požara preduzimaju se postupne mere za neposrednu akciju gašenja požara - isključenje električne struje zatvaranje gasa i sl. kao i uklanjanje dokumentacije, opreme i druge imovine koja bi mogla da bude uništena ili oštećena požarom.

Na mestu požara sme se nalaziti samo potreban broj zaposlenih u svrhu gašenja požara.

Gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine vrši se dok se požar ne ugasi odnosno ne završi spasavanje. Zaposleni koji učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i imovine, napuštaju mesto požara, tek pošto se rukovodilac akcije uveri da je požar ugašen i spašavanje uspešno završeno, a nakon požara u saradnji sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, određuje se lice koje će dežurati na mestu požara određeno vreme kako bi se sprečilo ponovno izbijanje požara.

Nakon toga, rukovodilac akcije dužan je da sačini izveštaj o toku i rezultatima evakuacije i intervencije i dostavi ga direktoru.

### POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA

- Svi zaposleni u galeriji „Čedomir Krstić“ Pirot, dužni su da se pridržavaju propisanih mera zaštite od požara. Zaposleni su dužni da svoje radno mesto održavaju u čistom i urednom stanju u toku rada, kao i nakon završetka radnih aktivnosti i da ga ostave u stanju koje neće požarno ugroziti druga lica i objekte.

- Ukoliko dođe do početnog požara zaposleni koji primeti požar dužan je da ga ugasi, ako to može da učini bez opasnosti po sebe i drugoga.

- Isključiti električnu struju preko glavnog prekidača

- Postupak gašenja početnog požara: Aktiviraj aparat za gašenje početnog požara AKTIVACIJA APARATA TIPA S: IZVUCI OSIGURAČ! PRITISNI RUČICU APARATA DO KRAJA I NAGLO OTPUSTI ! SAČEKAJ PAR SEKUNDI ! USMERI MLAZNICU U ŽARIŠTE POŽARA! PRITISNI PONOVNO RUČICU !

AKTIVACIJA APARATA TIPA CO2: IZVUCI OSIGURAČ I OSLOBODI MLAZNICU ! VENTIL NA APARATU OKRENI ULEVO I MLAZ USMERI U DEJSTVU POŽARA ! Služi za gašenje početnih požara na električnoj instalaciji

- Za gašenje požara mogu se upotrebiti i priručna sredstva (zemlja, pesak, ćebad)

- Zaposleni koji primeti požar i ne može da ga ugasi sam u obavezi je da odmah pozove najbližu vatrogasnu jedinicu.

- Posebnu pažnju obratiti na povređene radnike, na uklanjanje zapaljivih i eksplozivnih materijala iz zone gorenja (tehnički gasovi, benzin, lepilo).

Br. telefona VATROGASNE JEDINICE PIROT JE 193

- U slučaju požara zaposleni je dužan da izvesti i neposrednog rukovodioca.

- Nakon poziva zaposleni koji nije u mogućnosti da sam ugasi požar, dužan da se evakuiše iz zone opasnosti koristeći PUTEVE ZA EVAKUACIJU!

- Svi zaposleni su dužni da učestvuju u postupku saniranja posledica požara, kao i da rade duže od punog radnog vremena u slučaju potrebe uklanjanja posledica požara, a po utvrđenom redosledu sanacije.

- Svako nepoštovanje propisanih mera zaštite od požara, od strane zaposlenog, predstavlja težu povredu radne dužnosti.

IX    MERE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Zapaljive tečnosti

Uskladištenje zapaljivih tečnosti vrši se u predviđenim magacinima i skladištima kao i u priručnim magacinima koji se izgrađuju po važećim propisima.

U magacinima, skladištima i priručnim magacinima, zapaljive tečnosti se svrstavaju po vrstama, hemijskim i fizičkim osobinama.

U skladištima i priručnim magacinima za zapaljive tečnosti zabranjeno je:

- Zavarivanje, rezanje i upotreba otvorenog plamena i izvođenje drugih radova koji mogu biti uzrok požara;

- Pušenje;

- Smeštaj boca sa gasovima pod pritiskom;

- Ulaz licima koja nisu zaposlena u magacinu;

- Držanje zapaljivih tečnosti u otvorenim posudama;

- Postavljanje električnih instalacija koje nisu u "Ex" zaštiti;

- Udaranje po bačvama metalnim predmetima;

- Bilo kakvo zagrevanje skladišnog prostora;

- Ne sme se u skladištu držati kartonska i druga zapaljiva ambalaža.

U slučaju prosipanja zapaljivih tečnosti po podu, odmah takva mesta očistiti, zapaljive tečnosti i masne krpe ukloniti iz skladišnog prostora i odložiti ih na određeno mesto.

Ambalaža koja propušta tečnost, ne sme se držati u magacinu dok se tečnost ne pretoči u drugu ispravnu ambalažu.

Po završenom radu u skladištu / magacinu, potrebno je sprovesti sledeće mere:

- zatvoriti sve posude sa zapaljivim tečnostima;

- obaviti čišćenje prostorija, nepotrebnu i praznu ambalažu ukloniti, a ostalo uredno složiti;

- isključiti električnu struju;

- zatvoriti vrata i zaključati ih.

Ako se pri radu stvaraju zapaljiva i eksplozivna isparenja, zapaljive tečnosti smeju se držati samo u količinama potrebnim za rad jedne smene u propisanom metalnom ormariću smeštenom na mestu koje je udaljeno od izvora paljenja.

Ovlašćena lica mogu trebovati zapaljive tečnosti samo za jednodnevnu upotrebu.

2. Prevoz zapaljivih tečnosti

Zapaljive tečnosti mogu se prevoziti samo u odgovarajućim posudama, koje su čvrsto zatvorene i obezbeđene od preturanja i pada sa prevoznog sredstva.

U slučaju prosipanja zapaljive tečnosti u vozilu, vozač je dužan da odmah isključi motor, a potom počisti prolivenu tečnost.

Zabranjeno je vozila čistiti i odmašćivati zapaljivim tečnostima.

3. Uskladištenje gasova pod pritiskom

Ako se boce sa gasovima pod pritiskom (acetilen, kiseonik, propan-butan) zbog obavljanja određenog posla moraju da skladište, skladište može biti priručno i u njemu se mogu naći do dva para boca. Skladište služi kako bi se boce izdvojile van objekta , zaštitile od sunca i kiše, sa laganim krovom, nezapaljivim podom, sa prirodnom ventilacijom, bez uvođenja rasvete.

Boce u skladištu moraju biti postavljene u vertikalnom položaju i osigurane od pada.

Skladište održavati uredno i čisto. U istom skladištu zabranjuje se držanje boca različitih gasova, a prazne boce se odvajaju zasebno od punih.

Na vratima skladišta stavlja se natpis sa nazivom gasa, koji se skladišti i upozorenja o zabrani pušenja, zavarivanja i upotrebi otvorenog plamena u skladištu.

Zabranjeno je uskladištenje gasova pod pritiskom u proizvodnim (magacinima) i pomoćnim prostorijama.

Korisnici gasova pod pritiskom moraju se pridržavati uputstava koja se odnose na mere zaštite pri rukovanju sa gasovima pod pritiskom.

Zabranjeno je vršiti priručno pretakanje gasova pod pritiskom.

4.  Prevoz opasnih materija

Prevoz opasnih materija (eksplozivni, lakozapaljivi materijali, boce sa tehničkim gasovima i dr.) obavlja se u skladu sa Zakonom o prevozu opasnih roba.

5. Uskladištenje sirovina, gotovih proizvoda i pomoćnih materijala

Uskladištenje sirovina, gotovih proizvoda i pomoćnih materijala vrši se u magacinima i otvorenom prostoru, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija.

Za pravilno uskladištenje, prohodnost prolaza i protivpožarnih puteva i pristup opremi za gašenje, odgovoran je magacioner ili zaposleni koji se brine o skladištu. Magacioner je dužan da traži otklanjanje kvarova i nedostataka  koji mogu biti uzrok požara u magacinu.

Zabranjeno je uskladištenje gotovih proizvoda i sirovina uz objekte.

Zabranjeno je uskladištenje zapaljivih tečnosti i gasova pod pritiskom u magacinu.

6. Uklanjanje zapaljivih otpadnih materijala iz prostorija i njihovo uskladištenje

Dužnost neposrednih rukovodioca je da se zapaljivi otpadni materijali svakodnevno uklanjaju iz prostorija i odlažu na za to predviđeno mesto van objekta.

Otpadni zapaljivi materijali za vreme rada odlažu se u metalne posude sa poklopcem.

Zapaljivi otpadni materijali predaju se ovlašćenom pravnom licu za tretiranje takvog otpada.

7. Zavarivanje, rezanje, lemljenje i upotreba otvorenog plamena

Zavarivanje, rezanje, lemljenje i upotreba otvorenog plamena, obavljaju se u skladu sa propisanim normativima zaštite od požara pri zavarivanju, rezanju i lemljenju;

Postupak za bezbedno izvođenje radova uz upotrebu otvorenog plamena i alata koji iskre (brušenje), je isti kao i kod zavarivanja.

8.  Električne instalacije i uređaji

Izvođenje električnih instalacija i njihovo održavanje i pregled, obavljaju se u skladu sa standardima i Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona.

Električne instalacije se redovno pregledavaju i održavaju uvek u ispravnom stanju o čemu se vodi uredna evidencija.

Pregled i održavanje gromobranske instalacije obavlja se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosverskog pražnjenja.

9.  Mere zaštite od statičkog elektriciteta

Na mestima na kojima je moguć nastanak eksplozivnih smeša, gasova, para i prašina, a dolazi do stvaranja statičkog elektriciteta, primenjuju se mere zaštite od požara koje su propisane Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta.

10. Zabrana pušenja

U svim radnim i pomoćnim prostorijama, zabranjeno je pušenje. Pušenje u ovim prostorijama je dozvoljeno samo na tzv. "mestima za pušenje", uz uslov da je to mesto posebno opremljeno za pušenje .

Pušenje van pušačkih mesta - na mestima gde nije dozvoljeno pušenje, predstavlja težu povredu radne obaveze.

Dužnost neposrednih rukovodioca je da protiv radnika koji puše na mestima gde to nije dozvoljeno, podnose prijave za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti.

11. Pristup opremi za gašenje i dojavu požara

Pristup opremi za gašenje i dojavu požara (aparati za gašenje požara, hidranti i oprema, javljači požara i druga oprema za gašenje), mora biti uvek slobodan.

Neposredni rukovodioci su dužni da vode računa da se prolazi do opreme za gašenje i dojavu požara ne zakrčivaju materijalom, gotovim proizvodima i slično.

12. Upotreba grejnih tela

Neposredni rukovodilac prijavljuje stručnom licu za poslove zaštite od požara grejno telo, koje se koristi, o čemu on uredno vodi evidenciju.

Grejna tela (grejalice, rešoi i sl.), se postavljaju na mestima koja ispunjavaju uslove u pogledu bezbednosti od požara.

Upotrebu grejnih tela za pripremu toplih napitaka ( rešoi, i sl), odobrava direktor, uz uslov da lokacija grejnog tela zadovoljava uslove za korišćenje u pogledu zaštite od požara. Direktor određuje radnika - korisnika grejnog tela za kontrolu grejnog tela u cilju sprečavanja uzroka za izbijanje požara.

Zabranjena je upotreba grejnih tela priručne izrade. Direktor je dužan da odmah ukloni takva grejna tela.

13.  Poslovne prostorije

U cilju zaštite od požara u poslovnim prostorijama primenjuju se sledeće mere:

- zagrevanje poslovnih prostorija vršiti isključivo priznatim sistemima i uređajima za zagrevanje koji ne predstavljaju opasnost od izbijanje požara;

- Na vidnim mestima, (oglasna tabla), postaviti natpis sa brojevima telefona vatrogasne jedinice i rukovodioca koji se pozivaju u slučaju požara i mesto okupljanja u slučaju evakuacije;

- zabranjeno je čišćenje podova lako zapaljivim tečnostima;

- zabranjeno je bacanje opušaka cigareta ili upaljenih šibica u korpe za papir i na drugim mestima gde mogu  izazvati požar.

Dužnost čistača poslovnih prostorija je da posle radnog vremena :

- otpadni papir i smeće izbaci na određeno mesto;

- proveri da li su električna grejna tela isključena;

- pomoću prekidača isključi električnu rasvetu;

- zatvori sve prozore i vrata.

X     PRORAČUN MAKSIMALNOG BROJA LJUDI KOJI SE MOGU BEZBEDNO EVAKUISATI IZ OBJEKTA

Ovaj proračun je izrađen na osnovu zahteva iz britanskog standarda BB 9999 (2008)-Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings (Kod dobre prakse za požarnu bezbednost u projektovanju, upravljanju i korišćenju zgrada).

Određivanje maksimalnog broja osoba koji se bezbedno mogu evakuisati iz objekta N vrši se na osnovu neto površine prostorija u objektu i ukupne širine izlaza za evakuaciju iz objekta.

Da bi se odredio maksimalni broj ljudi u pojedinim prostorijama (prostorima) i maksimalni kapacitet (propusnost) puteva za bezbednu evakuaciju najpre je potrebno utvrditi:

- Klasu prostora (objekta) na osnovu tabele 2 iz standarda BS999

Klasa prostora se uglavnom utvrđuje na osnovu toga da li su korisnici ili prisutna lica upoznati sa konfiguracijom prostora odnosno zgrade i da li su za vreme boravka u zgradi budni ili spavaju.

- Kategoriju na osnovu brzine širenja vatre u objektu prema tabeli 3 iz standarda BS 9999

Brzina širenja vatre zavisi od konfiguracije prostora, vrste materijala koj ise nalaze u objektu ili od kojih je objekat izgrađen. Brzina širenja vatre je klasifikovana u 4 kategorije.

- Profil rizika na osnovu tabele 4 iz standarda BS 9999.

Profil rizika se utvrđuju na osnovu klase prostora (objekta) i brzine širenja vatre. Na osnovu svih mogućih kombinacija klase prostora (objekta) i brzine širenja vatre određeno je 12 profila rizika. U tabeli 5 standarda BS 9999 prikazani su tipični profili rizika.

- Faktor površine poda F [m2/osobi] na osnovu tabele 10 iz standarda BS 9999.

Faktor površine poda određuje se na osnovu namene prostora, odnosno objekta, i služi za utvrđivanje maksimalno dozvoljenog broja lica koja mogu da se nalaze u određenom prostoru sa aspekta bezbedne evakuacije u slučaju požara.

- Neto površine poda prostorija u objektu Au [ m2].

Toaleti, prostori stepeništa, ostave, nepomična oprema ili nameštaj ili slični prostori ne uzimaju se u obzir prilikom proračuna.

- Minimalne širine izlaza (vrata) za evakuaciju po osobi Wmin [mm/osobi] na osnovu tabele 13 iz standarda  BS 9999.

Minimalne širine izlaza (vrata) za evakuaciju po osobi određene su nja osnovu odgovarajućeg profila rizika za određeni prostor. Sa povećanjem profila rizika potrebne su veće širine izlaza za evakuaciju.

- Širine izlaza za evakuaciju iz prostora (objekta)

Maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati na osnovu stepena zauzetosti prostorije N1  izračunava se pomoću formule

gde su :   An = neto površina poda prostorije (m²)

F  =  faktor površine poda (m²/osobi) iz tabele 10 iz standarda BS 9999.

Maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati na osnovu širine izlaza za evakuaciju iz prostorije N2 izračunava se uz pomoć formule.

gde su : Wi = širina jednog izlaza iz prostorije (mm)

Wmin = minimalna širina izlaza (vrata) za evakuaciju po osobi (mm/osobi) na osnovu tabele 13 iz standarda BS 9999

n = ukupan broj izlaza iz prostorije

Maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz prostorije (objekta) N jednak je manjem broju dobijenom iz prethodnog proračuna tj.,

N=min (N1,N2)

Rezultati proračuna prikazani su tabelarno.

| Prostor | Kancelarija direktora |
| --- | --- |
| Klasa prostorije (tabela 2 BS 9999) | A |
| Kategorija na osnovu brzine širenja vatre (tabela 3 BS 9999) | 2 |
| Profil rizika (tabela 4 BS 9999) | A2 |
| Neto površina poda (m²) | 25.5 |
| Faktor površine poda(m²/osobi) | 5 |
| Širina izlaza (vrata) iz prostorije (mm) | 800 |
| Minimalna širina izlaza(vrata) (mm/osobi) | 3,6 |
| N1- maksimalan broj osoba na osnovu stepena zauzetosti | 5 |
| N2-maksimalan broj osoba na osnovu širine izlaza za evakuaciju | 222 |
| N - maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz prostora | 5 |

| Prostor | depo |
| --- | --- |
| Klasa prostorije (tabela 2 BS 9999) | A |
| Kategorija na osnovu brzine širenja vatre (tabela 3 BS 9999) | 2 |
| Profil rizika (tabela 4 BS 9999) | A2 |
| Neto površina poda (m²) | 9.2 |
| Faktor površine poda(m²/osobi) | 30 |
| Širina izlaza (vrata) iz prostorije (mm) | 800 |
| Minimalna širina izlaza (vrata) (mm/osobi) | 3,6 |
| N1- maksimalan broj osoba na osnovu stepena zauzetosti | 0 |
| N2-maksimalan broj osoba na osnovu širine izlaza za evakuaciju | 222 |
| N - maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz prostora | 0 |

| Prostor | izložbeni prostor 2 |
| --- | --- |
| Klasa prostorije (tabela 2 BS 9999) | A |
| Kategorija na osnovu brzine širenja vatre (tabela 3 BS 9999) | 2 |
| Profil rizika (tabela 4 BS 9999) | A2 |
| Neto površina poda (m²) | 40 |
| Faktor površine poda(m²/osobi) | 5 |
| Širina izlaza (vrata) iz prostorije (mm) | 1500 |
| Minimalna širina izlaza (vrata) (mm/osobi) | 3.6 |
| N1- maksimalan broj osoba na osnovu stepena zauzetosti | 8 |
| N2-maksimalan broj osoba na osnovu širine izlaza za evakuaciju | 416 |
| N - maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz prostora | 8 |

| Prostor | Izložbeni prostor 1 |
| --- | --- |
| Klasa prostorije (tabela 2 BS 9999) | A |
| Kategorija na osnovu brzine širenja vatre (tabela 3 BS 9999) | 2 |
| Profil rizika (tabela 4 BS 9999) | A2 |
| Neto površina poda (m²) | 97.8 |
| Faktor površine poda(m²/osobi) | 5 |
| Širina izlaza (vrata) iz prostorije (mm) | 1500 |
| Minimalna širina izlaza (vrata) (mm/osobi) | 3,6 |
| N1- maksimalan broj osoba na osnovu stepena zauzetosti | 20 |
| N2-maksimalan broj osoba na osnovu širine izlaza za evakuaciju | 146 |
| N - maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz prostora | 20 |

Maksimalan broj osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz objekta galerije „Čedomir Krstić“ Pirot jednak je zbiru maksimalnog broja osoba koje se mogu bezbedno evakuisati iz pojedinih prostorija.

ΣNi=5+ 0 + 8 + 20 = 33 osoba

Prema tome, iz objekta galerije „Čedomir Krstić“ Pirot, može se evakuisati najviše 33 osoba.

X    GRAFIČKI PRILOZI

# Text boxes

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA U GALERIJI „ČEDOMIR KRSTIĆ” PIROT